## Effektberäkning via flöde
Beräkning av pannans effekt |  |  |  | Beräkning av tankens lagringskapacitet
Laddningstemperatur
Pannans effekt
46.4 |  |  |  |  | 80
Storlek på användbar tankvolym (Liter)
2000
Returtemperatur från förbrukare
30
Flöde l/h
4000 | 70 |  | 80
[5 empty] | 116 | Lagringskapacitet
| Temperatur in i panna |  | Tempemperatur
ut från pannan
Tempdiff./ ΔT
10
"Normala flöden" LM 21-100 4000 l/h - 5000 l/h LM 21 2500 l/h - 3000 l/h LM 21-60 2000 l/h - 2500 l/h LM 11-30 1000 l/h - 1200 l/h LM 10 och 11-100 m. LM4 ~2000 l/h LM 10 och 11-100 m. LM6 ~3000 l/h LM 10 och 11-100 m. LM7 ~4500 l/h
Lägsta tillåtna temperatur enligt panna/kamintillverkarens rekommendation
För beräkning av pannans momentana effekt. Lägg in aktuella värden i de röd- och blå-märkta fälten
Tankens volym rekommenderas att vara stor nog för att förse huset med energi, i ett dygn, under det kallaste dygnet på året. I Sverige rekommenderas då att tanken bör ha en volym på 10 liter * antalet kvadratmeter uppvärmd husyta. Ex. 10*150m2 = 1500 liter